## List1
| Troškovnik |  |  | Prilog 2
|  | Jedinica mjere |  | Jedinična cijena (€)
r.br. | Opis |  | Količina |  | IZNOS (€)
1 | PRIPREMNI RADOVI
1.1 | Transport bušeće opreme do lokacije i natrag uključujući režiju ekipe | Paušal | 1
1.2 | Montaža i demontaža bušaće opreme
1.3 | Iskop i zatrpavanje isplačnih bazena
1.4 | Dobava vode za bušenje i ispiranje
UKUPNO 1 |  |  |  |  | 0
2 | BUŠENJE ISTRAŽNO – EKSPLOATACISKOG BUNARA
2.1 | Strojno – rotacijsko bušenje na suho promjera Ø 200mm laviranjem zaštitne kolone | m | 12
2.2 | Strojno – rotacijsko bušenje na suho promjera Ø 146mm laviranjem zaštitne kolone | m | 13
UKUPNO 2 |  |  |  |  | 0
3 | DOBAVA I UGRADNJA BUNARSKE KONSTRUKCIJE
3.1 | Taložnik visokotlačni PVC cijev s navojem promjera Ø 125/112 mm | m | 6
3.2 | Pune visokotlačne cijevi PVC s navojem promjera Ø 125/112 mm | m | 13
3.3 | PVC filtri slotirani, visokotlačni s navojem promjera Ø 125/112 mm | m | 6
3.4 | Centralizeri promjera | kom
3.5 | Odgovarajući granulirani kvarcni šljunak 0,5 – 4,00 mm | Paušal
3.6 | Glineno - bentonintni cemetni tampon | Paušal
UKUPNO 3 |  |  |  |  | 0
4 | OSVAJANJE, TESTIRANJE I ANALIZA VODE
4.1 | Osvajanje kompresorom metodom „AirLift-a“ | Paušal
4.2 | Pokusno crpljenje „Step Test“ - 3x2 sata | sati | 6
4.3 | Crpljenje kontinuiranom količinom | sati | 18
4.4 | Uzrokovanje vode i izrada BFK skraćenje analize „A“ – na Fe i Mn | obveza investitora
UKUPNO 4 |  |  |  |  | 0
5 | Izvješće o izvedenim radovima na svim hidrogeološkim podacima |  | 1
UKUPNO 5 |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA (1 - 5)
Ukupno bez PDV-a (1 - 5) |  |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
UPISATI CIJENE PO JEDINICI MJERE.
U CIJENU PONUDE BEZ I SA POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST URAČUNATI SU SVI TROŠKOVI I POPUSTI .
Jedinična cijena svake stavke Troškovnika smije biti iskazana s najviše dvije (2) decimale.
Mjesto i datum__________________________________________________________
PONUDITELJ:
_________________________________
pečat, čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja
_________________________________
potpis ovlaštene osobe ponuditelja