## Prilog II - Troškovnik
Prilog II
TROŠKOVNIK - SPAJANJE AGREGATA Evidencijski broj nabave: JN 35-24
Tip agregata: DIESEL AGREGAT KJ Power 660 - 660 kVA
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Pozicioniranje i montaža komutacijskog changeover ormara DEA postrojenja | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, isporuka i polaganje kabela FG16OR16 1x240mm2 između dizel agregata, ormara komutacije i GRO-a. | m' | 320 |  | 0
3. | Dobava, isporuka i polaganje signalno upravljačkog kabela 5x2,5mm2 između dizel agregata i ormara komutacije. | m' | 50 |  | 0
4. | Dobava, isporuka i montaža PKU limenog kanala s poklopcem za polaganje energetskih te signalno upravljačkih kabela. | m' | 15 |  | 0
5. | Spajanje energetskih te signalno upravljačkih kabela na strani agregata i ormara komutacije. Uključiti sav potreban materijal (kabelske stopice, termo bužiri,..) | kpl | 1 |  | 0
6. | Demontaža postojećeg kabela glavne sklopke u GRO-u te montaža i spajanje novih energetskih kabela unutar GRO-a. Uključiti sav potreban materijal (kabelske stopice, termo bužiri,..) | kpl | 1 |  | 0
7. | Programsko podešavanje parametara upravljačke ploče dizel agregata. | kpl | 1 |  | 0
8. | Provjera svih parametara i ispravnosti ugrađenih elemenata. Provjera okretnog polja mreže i agregata. Probno pokretanje agregata. | kpl | 1 |  | 0
9. | Funkcionalno ispitivanje i testiranje rada dizel agregata isključenjem mrežnog napajanja. | kpl | 1 |  | 0
10. | Izrada projekta izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
UKUPNO s PDV-om: |  |  |  |  | 0