## Sheet1
Prilog II
TROŠKOVNIK ZA NABAVU U 2024. GODINI
Evidencijski broj i naziv predmeta ponude: JN 30-24 Traktorska pumpa za vodu
RED.BR | NAZIV ROBE | PROIZVOĐAČ | JED. MJ. | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO ( 5X6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | TRAKTORSKA PUMPA ZA VODU |  | kom | 1
Maksimalni kapacitet vode od 2900 do 3100 Lit/min
Maksimalni pritisak vode od 11,00 do 13,00 bara
Potrebna snaga traktora min. 115 KS
Prirubna ploča na ulazu DN min. 100, prirubna ploča na izlazu DN min. 80
Getriba, tijelo pumpe i impeler napravljeni od lijevanog željeza
Pakung od nehrđajučeg čelika i sintetičkih vlakana
Minimalna zastupljenost čestica u tekućini 40 g/m3
Minimalna temperatura tekućine 60°C
Pocinčani stalak pumpe na 4 noge
Ulazna i izlazna flanđa s brtvilima, vijcima, podloškama i maticam
Spojnica za usisno crijevo fi 120 + 2 šelne
Usisna košara fi 120 s nepovratnim ventilom + 2 šelne
Labuđi vrat s muškom kopčom na kraju fi 100
Set za usis vode ručnom vakuum membranskom pumpom i ventilima
Ulje za pumpu uliveno u getribu
Oprema uključena u cijenu:
Odgovarajući kardan pumpe
ALT crijevo spiralno Fi 120- 10 metara
Pripreme za vatrogasne standarde A
UKUPNO eur:
I CIJENA PONUDE ZA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE U KUNAMA ( u brojkama)
II IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ( u brojkama):
III UKUPNA CIJENA PONUDE (I+II) ( u brojkama)
fco Kaznionica u Turopolju
Osigurani rezervni dijelovi i servis od minimalno 5 godina
Rok isporuke: Cca 30 dana od narudžbe
Jamstvo min 12 mjeseca
I CIJENA PONUDE ZA CJELOKUONI PREDMET NABAVE U EURIMA(u brojkama)_________________________________
____________________________________
II IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ( u brojkama)____________________________________________________
III UKUPNA CIJENA PONUDE (I + II) ( u brojkama) _________________________________________________________
___________________________ __________________________ ___________________
| (mjesto idatum ) | (pečat, čitko ime i prezime ovl. Osobe) |  |  |  | (poptpis ovl. Osobe)
Note on B4: NATASHA: