|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abak Tipologija | Širina Visina Završna obrada | | Jed. cijena | Količina | Ukupno Eur bez PDV-a |
| **01**  Unutarnji pogled.  Dvokrilni OZ prozor - GU okov sa štulp getribom ili jednakovrijedan + ventus | 1760 mm | 1330 mm |  | 2 |  |
| Boja: **BIJELA** | |  |  |  |
| Ispuna: **Staklo IZO V4-16-4, od 24mm** | |  |  |  |
| Boja isp: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Boja letvice: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Koef. prol. topline: **2,21 W/m2K** | |  |  |  |
| **02**  Unutarnji pogled  Jednokrilni OZ prozor - GU okov ili jednakovrijedan + ventus | 1360 mm | 1350 mm |  | 1 |  |
| Boja: **BIJELA** | |  |  |  |
| Ispuna: **Staklo IZO V4-16-4, od 24mm** | |  |  |  |
| Boja isp: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Boja letvice: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Koef. prol. topline: **2,24 W/m2K** | |  |  |  |
| **03**  Unutarnji pogled  Jednokrilni OZ prozor - GU okov ili jednakovrijedan + ventus | 1360 mm | 1350 mm |  | 1 |  |
| Boja: **BIJELA** | |  |  |  |
| Ispuna: **Staklo IZO V4-16-4, od 24mm** | |  |  |  |
| Boja isp: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Boja letvice: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Koef. prol. topline: **2,24 W/m2K** | |  |  |  |
| **04**  Unutarnji pogled  Jednokrilni OZ prozor - GU okov ili jednakovrijedan + ventus | 1360 mm | 1340 mm |  | 2 |  |
| Boja: **BIJELA** | |  |  |  |
| Ispuna: **Staklo IZO V4-16-4, od 24mm** | |  |  |  |
| Boja isp: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Boja letvice: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Koef. prol. topline: **2,24 W/m2K** | |  |  |  |
| **05**  Unutarnji pogled  .  Jednokrilni OZ prozor - GU okov ili jednakovrijedan + ventus | 1360 mm | 1330 mm |  | 1 |  |
| Boja: **BIJELA** | |  |  |  |
| Ispuna: **Staklo IZO V4-16-4, od 24mm** | |  |  |  |
| Boja isp: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Boja letvice: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Koef. prol. topline: **2,24 W/m2K** | |  |  |  |

**PRILOG 2-TROŠKOVNIK** NABAVA I UGRADNJA PVC STOLARIJE JN-1-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **06**      Unutarnji pogled  Dvokrilni OZ prozor - okov sa štulp getribom + ventus | | 980 mm | 1920 mm |  | 1 |  |
| Boja: **BIJELA** | |  |  |  |
| Ispuna: **Staklo armirano termopan 24 mm** | |  |  |  |
| Boja isp: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Boja letvice: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Koef. prol. topline: **0,93 W/m2K** | |  |  |  |
| **07** Unutarnji pogled  Dvokrilni OZ prozor - okov sa štulp getribom + ventus | | 1040 mm | 2000 mm |  | 1 |  |
| Boja: **BIJELA** | |  |  |  |
| Ispuna: **Staklo IZO V4-16-4, od 24mm** | |  |  |  |
| Boja isp: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Boja letvice: **Bijela boja** | |  |  |  |
| Koef. prol. topline: **2,18 W/m2K** | |  |  |  |
| **08** Unutarnji pogled  Dvokrilna klizna stijena, zatvaranje na astu sa ručkom | | 1200 mm | 600 mm |  | 1 |  |
| Boja: **Bijela boja**  Ispuna: **Staklo Izo Lamistal (4+4)+6+ STOPSOL , od 20mm**  Boja isp: **Bijela** | |  |  |  |
| Odabir zatvaranja desno: **Ručka grilje**  **sa astom**  **+ dodaci** | |  |  |  |
| Odabir zatvaranja lijevo: **Ručka grilje**  **sa astom + dodaci** | |  |  |  |
| **09** | IZMJER,IZRADA,DEMONTAŽA STARE I MONTAŽA NOVE STOLARIJE TE ZBRINJAVANJE OTPADA |  | |  | 1 |  |
| Oporezivo:  PDV 25.0%:  Ukupno PDV uključen:  Ukupno u Kn: | | | | | | |

Datum:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Ponuda vrijedi : \_\_\_\_\_\_\_\_\_dana

**(Prilog 1)**

**PONUDBENI LIST**

**NABAVA I UGRADNJA PVC STOLARIJE**

**JN-1-2023**

**NARUČITELJ:**

Zatvor u Rijeci, Žrtava fašizma 5, 51000 Rijeka, OIB: 33722890668

**PONUDITELJ:**

NAZIV I SJEDIŠTE, ADRESA PONUDITELJA:

OIB:

BROJ RAČUNA / NAZIV BANKE:

NAVOD DA LI JE PONUDITELJ U SUSTAVU PDV-A:

ADRESA ZA DOSTAVU POŠTE:

ADRESA E-POŠTE:

KONTAKT OSOBA PONUDITELJA:

BROJ TELEFONA I BROJ FAKSA:

PREDMET NABAVE **: NABAVA I UGRADNJA PVC STOLARIJE JN-1-2023**

**CIJENA PONUDE bez PDV-a u brojkama:**

**Iznos poreza na dodanu vrijednost u brojkama:**

**(NE ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)**

**CIJENA PONUDE S PDV- om u brojkama:**

(Ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)

***ROK VALJANOSTI PONUDE*:**  90 DANA OD ROKA UTVRĐENOG ZA DOSTAVU PONUDA

**U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023. g. PONUDITELJ:**

**pečat, čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja**

**potpis ovlaštene osobe ponuditelja**

(Prilog 3)

IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU UVJETA IZ DOKUMENTACIJE JEDNOSTAVNOG POSTUPKA NABAVE ZA PREDMET NABAVE

**NABAVA I UGRADNJA PVC STOLARIJE JN-1-2023**

1. Izjavljujemo da smo razumjeli sve uvjete i odredbe iz ove dokumentacije o jednostavnoj nabavi, da ih prihvaćamo i da ćemo sklopiti ugovor i izvršiti predmet nabave u skladu s tim odredbama s rokom isporuke i za cijenu koju smo naveli u ponudi.
2. Izjavljujemo da ćemo, ukoliko bude potrebno, u roku iz zahtjeva naručitelja dostaviti pisano objašnjenje svoje ponude radi otklanjanja mogućih sumnji u mogućnost izvršenja ugovora, ukoliko je cijena naše ponude izrazito niska za ponuđenu robu.
3. Izjavljujemo da ćemo, ukoliko bude potrebno, u traženom roku pisano izvijestiti naručitelja o prihvaćanju ili neprihvaćanju ispravka ponude nakon utvrđene računske pogreške.
4. Izjavljujemo da jamčimo uredno izvršenje ugovora sukladno ponudi i dokumentaciji u ovom postupku jednostavne nabave, te urednu dostavu e-računa koji sadrže sve elemente propisane člankom 5. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).

PONUDITELJ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

pečat, čitko ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe ponuditelja